# ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

# ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

- ΘΕΜΕΛΙΑ

Σύστημα μεμονωμένων θεμελίων ή άλλος τύπος θεμελίων ανάλογα με τη φύση του υπεδάφους (και στατικών υπολογισμών) από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) βάσει σχεδίων και υπολογισμών.

- ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Σύστημα οπλισμένου σκυροδέματος γενικά.  Οι πλάκες ισογείου και ορόφου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα οριζόντιες.

- ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Οι εσωτερικοί τοίχοι που διαχωρίζουν τα δωμάτια μεταξύ τους θα γίνουν από τούβλα τρυπητά πάχους 10 εκ. στις διαστάσεις που καθορίζονται στα σχέδια.  Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι επίσης από τρυπητά τούβλα 25 εκ.

- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Εσωτερικώς όλοι οι τοίχοι θα γίνουν τρία χέρια σουβά.  Πίσω από τους πάγκους και τα ερμάρια, και όπου τοποθετούνται πορσελάνες γίνονται δύο χέρια σουβά.

- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

Εις τους τοίχους του μπάνιου και ντούζ θα τοποθετηθούν έγχρωμες πορσελάνες μέχρι το ανώφλι.  Εις την κουζίνα θα τοποθετηθούν έγχρωμες πορσελάνες στο χώρο ανάμεσα στους πάγκους και τα ερμαράκια.  Αξία αγοράς πορσελάνων  €18/τ.μ.

- ΠΑΤΩΜΑΤΑ

(α) Εις το LIVINGROOM/DININGROOM, αποχωρητήρια, μπάνιο, κουζίνα, διάδρομος, βεράντες ισογείου και ορόφου και σκαλοπάτια εξωτερικά θα τοποθετηθεί κεραμικό με διαστάσεις 60εκ. x 60εκ. αξίας αγοράς €18/τ.μ.

β) Εις τα υπνοδωμάτια, θα τοποθετηθεί παρκέ laminate αξία αγοράς & τοποθέτησης €18/τ.μ. (Τιμή του Developer).

γ)  Το δάπεδο του πάρκιγκ και η είσοδος του θα είναι από σταμποτό μπετόν.

δ)  Τα σκαλοπάτια εσωτερικά θα τοποθετηθεί Μάρμαρο η κεραμικό αξία αγοράς

€1200 όλα.

- ΤΣΕΚΚΟΥΛΑΔΟΥΡΕΣ

Εις όλους τους χώρους θα τοποθετηθούν τσεκκουλαδούρες της ιδίας φύσεως με το πάτωμα εκτός όπου υπάρχουν πορσελάνες στους τοίχους όπου δεν χρειάζονται τσεκκουλαδούρες. Αξία συνολικής αγοράς και κόψιμο €500.

- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΩΝ, ΠΑΓΚΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Πάγκους, ερμάρια και εσωτερικές θύρες αξίας αγοράς €600.

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εξωτερικά οι κατοικίες θα γίνουν 3 χέρια σουβά και μπογιά εξωτερικής χρήσης.

Στην πρόσοψη θα τοποθετηθεί HPL αξία αγοράς & τοποθέτησης  €75/m2. Οι επιλογές θα δοθούν απο τον Developer.(Όπως τα προοπτικά 3D)

- ΘΥΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Θα κατασκευασθεί από αλουμίνιο αξίας 800,00 euro μαζί με το χερούλι του.

- ΘΥΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Κασία & πόρτα θα είναι από μελαμίνη ανάγλυφη, χρώματος επιλογή του πελάτη. (Οι επιλογές θα δοθούν από τον Developer).

.

- ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο φυσικού χρώματος. MU3000 THERMALγια συρόμενα και MU2075 THERMALγια ανοιγόμενα της MUSKITAS.Τα γυαλιά θα είναι διπλά (4mmClimaguardSolar-5mmClear). Αξία αγοράς & τοποθέτησης κουφωμάτων είναι €11000. Οποιανδήποτε αύξηση των κουφωματων θα επιβαρυνθεί ο αγοραστής.

- ΕΡΜΑΡΙΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ

Τα ερμάρια των υπνοδωματίων εσωτερικά θα είναι από μελαμίνη άσπρη Α ποιότητας. Εξωτερικά θα είναι από μελαμίνη ανάγλυφη, χρώματος επιλογή του πελάτη. (Οι επιλογές θα δοθούν από τον Developer)

.

- ΠΑΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Στις Κουζίνες θα τοποθετηθούν πάγκοι και ερμαράκια με μελαμίνη ανάγλυφη χρώματος επιλογή του πελάτη. (Οι επιλογές θα δοθούν από τον Developer). Εσωτερικά θα είναι από μελαμίνη άσπρη Α ποιότητας.

.

Το καπάκι κουζίνας θα είναι από μάρμαρο η γρανίτη αξίας συνολικής αγοράς €800.

- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια.  Καθορίζεται ποσόν

αξίας αγοράς 2500,00 euro συμπεριλαμβανομένης γούρνας κουζίνας

με όλα τα εξαρτήματα mixers, σαπουνοθήκης, καθρέφτες, πόρτα ντουζιέρας,

κρεμάστρας, πετσεττών, κ.λ.π.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βάσει σχεδίων και κανονισμών Α.Η.Κ. Πρόνοια για σημεία τηλεοπτικής κάλυψης. θυροτηλεόρασης στην είσοδο καθώς και πρόνοια για σημεία τηλεφωνικής διακλάδωσης και πρόνοια για αυτόματο κάγκελο εισόδου περιλαμβάνετε.

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Θα γίνουν πλήρες χωστές υδραυλικές εγκαταστάσεις με όλα τα

εξαρτήματα τους με σωλήνες pipe in pipe για την παροχή ζεστού και

κρυού νερού, ενώ το σύστημα αποχέτευσης με πλαστικές σωλήνες.

Επιπλέον για τις αποχετεύσεις θα γίνουν τα κάτωθι:

    - Φρεάτια με καπάκια ελαφριού τύπου μαντεμένια

    - Σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα περιλαμβάνεται.

    - Ντεπόζιτο νερού 2000 λίτρα, ηλιακός θερμοσύφωνας 250 λίτρα με πλαίσια 3τ.μ.

    - Πιεστικό Σύστημα νερού.

    - Πλήρες εγκατάσταση ηλεκτρικών σωμάτων θέρμανσης BEHA με WIFI

    - Πρόνοιες air condition.

- ΠΟΓΙΑΤΙΣΜΑΤΑ

Όλα τα ταβάνια ισογείου και ορόφου θα γίνουν σπάτουλα και εμάλσιον. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα γίνουν μπογιά πάνω σε τρίτο χέρι ή finish peletico.

- ΠΕΡΙΦΡΑΞΙΣ

Η περίφραξη του οικοπέδου θα είναι από οπλισμένο μπετόν.

20.    ΑΥΛΗ

Ο χώρος της αυλής γενικά θα διαμορφωθεί με καθαρά χώματα

και με κλίσεις προς τον δρόμων.

21.    ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Η καγκελόπορτα γκαράζ θα είναι αξίας αγοράς €450 και η καγκελόπορτα            κύριας εισόδου θα είναι αξία αγοράς €180.

22.	ΜΟΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΟΣΗ

Η Μόνωση της πλάκας θα είναι από  πολυστερίνη 10εκ. με οπλισμένο σκριτ και  2 στρώσεις Ασφαλτόπανο Polyester 4χιλ. με ψηφίδα έτοιμο για να δεχθεί Φωτοβολταικα.

Περιμετρικά της κατοικίας, βεραντών και περίφραξη θα γίνουν από υγρό πολυμερή και μίγμα τσιμεντοειδούς βάσης για υγρασίες.

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι απο θερμοπρόσοψη με 8εκ. Πολυστερίνη τελειωμένο με πλαστικογραφιάτο ψιντρό.

23.    Φωτοβολταικό Σύστημα

Θα εγκατασταθεί πλήρες φωτοβολταικο σύστημα 3KW στη πλάκα οροφής με   όλες της σχετικές άδειες της ΑΗΚ.

Η θερμομόνωση της κατοικίας θα έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤ. Α.